## Instruktioner
Klimatberäkningsmodell för dricksvatten- och avloppsreningsverk
Beräkning av klimatpåverkan per år och på anläggningsnivå.
Anläggning:
Hur lägger jag till eller uppdaterar data i modellen? Data läggs in i de gröna fälten i flikarna som heter "Lägg in data här" samt "Lägg in data här för kemikalier". Även data för transporter och egna emissionsfaktorer läggs in här. Lägg in data för en anläggning åt gången. | [Namn på anläggning]
Typ av anläggning:
[Avloppsreningsverk/vattenverk]
Adress:
Var finns resultatet presenterat? Resultatet finns presenterat i flikarna "Resultatpresentation i tabell", "Resultatpresentation i graf" samt "Resultatpresentation av nyttor". | [Ange anläggningens adress]
Organisation:
[Till vilken organisation hör anläggningen?]
Kontaktperson:
Letar du efter mer information? Är du intresserad av att veta mer om modellen kan du läsa den kompletterande användarmanualen som finns att ladda ned hos Svenskt Vatten. | [Vem har fyllt i informationen i detta dokument?]
Årtal:
[Vilket årtal baseras informationen i verktyget på?]

## Lägg in data här alt 1. (hidden)
[RUBRIK]
Lägg in information i de gröna fälten
Fordon och maskiner, brukade under egen drift |  |  | Inköpt el |  |  | Transporter in till anläggningen
Ange förbrukad mängd drivmedel |  |  | [Instruktioner] |  |  | Transporters växthusgaser är direkt kopplade emot förbränningen av ett drivmedel. Därför är det den mest trovärdiga informationen att utgå ifrån.
Energibärare | Emissionsfaktor [kg CO2 e/referensenhet] | Förbrukad mängd [per referemsenhet] | Ursprungsmärkning | Emissionsfaktor [kg CO2 e/kWh] | Förbrukad mängd [kWh] | Drivmedelsförbrukning | Emissionsfaktor [kg CO2 e/liter] | Förbrukad mängd [liter]
Bensin MK11 [liter] | 2.872 |  | Vattenkraft |  |  | Diesel
Diesel MK11 [liter] | 2.708 |  | Vindkraft |  |  | HVO - rester från matolja
Diesel MK31 [liter] | 3.395 |  | Kärnkraft |  |  | HVO - Raps
E851 [liter] | 1.127 |  | Solceller |  |  | HVO - slaktrester
ED951 [liter] | 0.52 |  | Nordisk elmix
FAME 1001 [liter] | 1.079 |  |  |  |  | alt.
Fordonsgas1 [Kg] | 0.739 |  | Inköpt värme |  |  | Transporter in till anläggningen
Biogas1 [Kg] | 0.585 |  | [Instruktioner] |  |  | Finns inte information om drivmedelsförbrukning att tillgå kan antal körda tonkm att användas. En tonkm är ett antal ton som transporteras en viss distans, till exempel 5 ton som transporteras 3 km är 15 tonkm.
HVO1001 [liter] | 0.449
LNG/LBG1 [liter] | 0.969 |  | Ursprungsmärkning | Emissionsfaktor [kg CO2 e/kWh] | Förbrukad mängd [kWh] | Drivmedel | Emissionsfaktor [kg CO2 e/tonkm] | Förbrukad mängd [liter]
Annat [enhet] |  |  | Fjärrvärme |  |  | Diesel
Annat [enhet] |  |  | Biogas |  |  | HVO - osäker på ursprung
Annat [enhet] |  |  | [Eget avtal] |  |  | El

## Lägg in data här alt 2. (hidden)
[RUBRIK]
Lägg in information i de gröna fälten
Transporter in till anläggningen
Transporters växthusgaser är direkt kopplade emot förbränningen av ett drivmedel. Därför är det den mest trovärdiga informationen att utgå ifrån.
Drivmedelsförbrukning | Emissionsfaktor [kg CO2 e/liter] | Förbrukad mängd [liter] |  | Drivmedel | Emissionsfaktor [kg CO2 e/tonkm] | Förbrukad mängd [liter]
Diesel |  |  |  | Diesel
HVO - rester från matolja |  |  | Finns inte information om drivmedelsförbrukning att tillgå kan antal körda tonkm att användas. En tonkm är ett antal ton som transporteras en viss distans, till exempel 5 ton som transporteras 3 km är 15 tonkm. | HVO - osäker på ursprung
HVO - Raps |  |  |  | El
HVO - slaktrester |  |  |  | HVO - Raps
HVO - slaktrester

## Lägg in data här
1000
Rapporteringsflik
Lägg in information i de grönmarkerade fält som är relevanta för den aktuella anläggningen. Alla gröna fält behöver därmed inte vara ifyllda. Informationen som läggs in ska vara på årsbasis. Var uppmärksam på vilka enheter data efterfrågas i!
|  | Dricksvattenverk |  |  | Avloppsreningsverk
|  | Hur många m3 vatten har ni producerat under året? [m3/år] | Hur många m3 vatten har ni distribuerat under året? [m3/år] |  | Hur många m3 vatten har ni renat under året? [m3/år] | Hur mycket kväve har ni reducerat under året? [kg N-tot/år] | Hur stor är belastningen till reningsverket? [pe]
1. El och värmeförbrukning - för avloppsreningsverk och vattenverk
Lägg in el- och värmeförbrukning i de gröna fälten som är relevanta för anläggningen. Alla gröna fält behöver inte vara ifyllda. Informationen som läggs in ska vara på årsbasis. Om ni inte vet ursprungsmärkning på elen, välj då nordisk residualmix. I raden längst ned ("Annan") kan ni lägga in en egen emissionsfaktor från leverantör. Elförbrukningen för ledningsnät ska innefatta alla pumpar uppströms och nedströms från anläggningen, till recipient eller dricksvattenkund. Inloppspumpar ingår i anläggningsdriften.
|  |  | Elförbrukning | Förbrukning ledningsnät [MWh/år] | Förbrukning anläggningsdrift [MWh/år] | Emissionsfaktor [kg CO2 e/MWh]
|  |  | Nordisk residualmix |  |  | 468
|  |  | Vattenkraft |  |  | 2.99
|  |  | Vindkraft |  |  | 14.2
|  |  | Solkraft |  |  | 30
|  |  | Kärnkraft |  |  | 4.04
|  |  | Biogas, internt producerad |  |  | 0
Annan
|  |  | Värmeförbrukning | Förbrukning [MWh/år] | Indirekta utsläpp, [kg CO2 e/MWh] | Direkta utsläpp, [kg CO2 e/MWh]
|  |  | Eldningsolja |  | 21 | 268
|  |  | Naturgas/stadsgas |  | 42 | 206
|  |  | Biogas, internt producerad |  | 0 | 0
|  |  | Fjärrvärme, lokala miljövärden* |  |  | 0
|  |  | Fjärrkyla, lokala miljövärden** |  |  | 0
Annan
* Lägg in det lokala fjärrvärmenätets miljöpåverkan från filen "Fjärrvärmes lokala miljövärden 20XX". Observera att (g CO2 e/kWh) = (kg CO2 e/MWh). Summera ihop fältet Förbränning och Transport och produktion av bränslen.
** Fråga er fjärrkylaleverantör efter fjärrkylans miljövärde i enheten kg CO2 e per MWh.
2. Drivmedel och reservkraft - för avloppsreningsverk och vattenverk
Lägg in bränsleförbrukning för företagsägda fordon samt reservkraft i de gröna fält som är relevanta för den aktuella anläggningen. Alla gröna fält behöver inte vara ifyllda. Informationen som läggs in ska vara på årsbasis. Om förbrukningen inte går att dela upp på ett enkelt sätt mellan organisationens olika anläggningar, dividera då den totala bränsleförbrukningen med antalet anläggningar. Om EcoPar använts under det aktuella året - ange förbrukning på samma rad som Diesel MK1. I raden längst ned ("Annan") kan ni lägga in egen emissionsfaktor från leverantör.
|  |  | Drivmedelstyp | Förbrukning [liter/år] | Indirekta utsläpp, [kg CO2 e/liter] | Direkta utsläpp, [kg CO2 e/liter]
|  |  | Diesel MK1* |  | 0.2356 | 2.1204
|  |  | Diesel MK3 |  | 0.2748 | 2.4732
|  |  | Bensin MK1 |  | 0.2659 | 2.3931
|  |  | E85 |  | 1.151 | 0
|  |  | HVO100 |  | 0.43 | 0
|  |  | FAME100 |  | 1.099 | 0
|  |  | LNG/LBG [kg] |  | 0.524 | 0
|  |  | Fordonsgas, externt producerad [kg] |  | 0.112 | 0
Annan
Annan
* Standard dieselbränsle t.o.m. år 2023
3. Restprodukter - för avloppsreningsverk och vattenverk
Lägg in information om restprodukter i de gröna fälten som uppkommer vid den aktuella anläggningen. Alla gröna fält behöver inte vara ifyllda. Informationen som läggs in ska vara på årsbasis. Transporterna som rapporteras i denna kategori köps in av organisationen, dvs. utförs av ett logistikbolag. Företagets egna bilars klimatpåverkan rapporteras högre upp i denna flik. Ange information om transportdistans från anläggning till avsättningsplats samt drivmedel som används under transporten. Om du inte vet vilket bränsle som används, välj diesel i rullistan.
Fråga Kristin
| Restprodukt |  | Hantering | Vikt [ton/år] | Transportdistans [km] | Drivmedel lastbil (diesel eller fossilfritt) | Emissionsfaktor [kg CO2 e/ton] | Emissionsfaktor [kg CO2 e/tonkm]
| Sand |  | Återvinning |  | 100 |  | 0 | 0.07
|  |  | Deponi |  | 100 |  | 14.9 | 0.07
| Aktivt kol |  | Reaktivering* |  | 100 |  | 0 | 0.07
|  |  | Förbränning |  | 100 |  | 1600 | 0.07
| Rens |  | Förbränning |  | 100 |  | 420 | 0.07
| Avloppsslam |  | Behandling av orötat slam hos annat ARV** |  | 100 |  | 0 | 0.07
|  |  | Förbränning |  | 100 |  | 124 | 0.07
|  |  | Deponitäckning |  | 100 |  | 360 | 0.07
|  |  | Jordtillverkning |  | 100 |  | 360 | 0.07
|  |  | Spridning på åkermark |  | 100 |  | 180 | 0.07
| Vattenverksslam och dylika restprodukter från fällning av organiska ämnen |  | Återvinning |  | 100 |  | 0 | 0.07
|  |  | Deponi |  | 100 |  | 14.9 | 0.07
| Kalkslam och dylika restprodukter från avhärdning av vatten |  | Återvinning |  | 100 |  | 0 | 0.07
|  |  | Deponi |  | 100 |  | 14.9 | 0.07
* Mängden inköpt reaktiverat aktivt kol anges i nästkommande flik under "Inköp av övriga kemikalier".
** Om ingen slambehandling finns på anläggningen kan användaren ange slam som transporteras till annat ARV för behandling. Vidare behöver ingen information om rötning, biogashantering och slambehandling anges i verktyget.
4. Rötning, slambehandling och biogasanvändning - endast avloppsreningsverk
Lägg in information om biogasproduktion och metanslip i sektionen nedanför. Om uppmätta värden finns att tillgå för anläggningen, fylls de värdena i i de celler märkta med "Uppmätt värde:". Finns inga uppmätta värden att tillgå beräknas uppskattade värden baserat på litteratur. Om ett uppmätt och ett uppskattat värde finns ifyllda används det uppmätta värdet före det uppskattade i klimatberäkningen. Var uppmärksam på enheter som efterfrågas!
| Rötning och slambehandling - metan (CH4) |  |  |  |  | Uppgradering och användning av biogas - metan (CH4)
| Ange mängd producerad rågas under det aktuella året, samt metanhalten i gasen (volym-%). Har man ett eget uppmätt värde för slip från rötkammare och slambehandling anger man det nedanför. |  |  |  |  | Ange mängder av producerad rå biogas från rötkammaren som går till respektive avsättning. Har man ett eget uppmätt värde för slip från uppgraderingsanläggningen anger man det i den första rutan.
| Producerad mängd biogas (rågas): |  | Nm3/år |  |  |  | Uppmätt värde:
[6 empty] | Metanemissioner från uppgradering (egen regi): |  | kg CH4/år
| Metanhalt i producerad biogas (rågas): |  | %
| Omräkning till vikt-%: | 0 | % |  |  | Hantering | Mängd [Nm3/år] | Slip [%]
[6 empty] | Uppgradering (egen regi) |  | 0.49%
|  | Uppmätt värde: |  |  |  | Uppgradering (annans regi) |  | 0.49%
| Metanslip från rötkammare och slambehandling: |  | kg CH4/år |  |  | Förbränning i panna |  | 0.03%
|  | Uppskattat värde: |  |  |  | Fackling |  | 2%
| Metanslip från rötkammare och slambehandling: | 0 | kg CH4/år |  |  | Kallfackling |  | 100%
5. Direkta utsläpp av N2O och CH4 - endast avloppsreningsverk
Lägg in information om direkta emissioner från avloppsreningverk i sektionen nedanför. Om uppmätta värden finns att tillgå för anläggningen, fylls de värdena i i de celler märkta med "Uppmätt värde:". Finns inga uppmätta värden att tillgå beräknas uppskattade värden baserat på litteratur. För vissa delar kan ytterligare information behövas för att beräkna uppskattade värden, följ instruktionerna nedan. Om ett uppmätt och ett uppskattat värde finns ifyllda används det uppmätta värdet före det uppskattade i klimatberäkningen. Var uppmärksam på enheter som efterfrågas!
| Vattenfas - metan (CH4) |  |  |  |  | Slamhygienisering - metan (CH4) och lustgas (N2O)
|  | Uppmätt värde: |  |  |  | Användaren fyller i mängden slam som lagras minst två månader innan slammet avsätts. Sker ingen hygienisering av slammet lämnas de gröna fälten blanka.
| Metanemissioner från vattenfas: |  | kg CH4/år
|  | Uppskattat värde: |  |  |  | TS-halt i slammet: |  | %
| Ange kg COD i inkommande vatten (per år): |  | kg CODinkommande/år
| Metanemissioner från vattenfas: | 0 | kg CH4/år |  |  |  | Uppmätta värden:
[6 empty] | Metanemissioner från hygienisering: |  | kg CH4/år
| Vattenfas - lustgas (N2O) |  |  |  |  | Lustgasemissioner från hygienisering: |  | kg N2O/år
|  | Uppmätt värde: |  |  |  |  | Uppskattat värde:
| Lustgasemissioner från biologisk rening: |  | kg N2O/år |  |  | Ange mängd slam som lagrats 2 månader eller mer: |  | ton slam/år
|  | Uppskattat värde: |  |  |  | Metanemissioner från hygienisering: | 0 | kg CH4/år
| Lustgasemissioner från biologisk rening: | 0 | kg N2O/år
Recipient - metan (CH4) och lustgas (N2O)
| Separat rejektvattenrening - lustgas (N2O) |  |  |  |  | Fyll i data i de två första fälten för att beräkna utsläpp från recipienten.
Om anläggningen har separat rejektvattenrening ange reducerad kvävemängd för något av alternativen nedan. Finns ingen separat rejektvattenrening på anläggningen, lämna samtliga gröna fält blanka och gå till nästa sektion.
[6 empty] | Ange mängden BOD i utgående vatten: |  | kg BODutgående/år
|  | Uppmätt värde: |  |  |  | Ange mängden kväve i utgående vatten: |  | kg N-tot/år
| Lustgasemissioner från rejektvattenrening: |  | kg N2O/år
Resulterande emissioner
Nitrifikation-denitrifikation i SBR
|  | Uppskattat värde: |  |  |  | Metanemissioner från recipient: | 0 | kg CH4/år
| Ange reducerad kvävemängd i rejektvattenrening: |  | kg N-tot/år |  |  | Lustgasemissioner från recipient: | 0 | kg N2O/år
| Lustgasemissioner från nitrifikation: | 0 | kg N2O/år
Nitritation-deammonifikation
Uppskattat värde:
| Ange reducerad kvävemängd i rejektvattenrening: |  | kg N-tot/år
| Lustgasemissioner från nitritation: | 0 | kg N2O/år

## Lägg in data här för kemikalier
Rapporteringsflik
Lägg in information i de grönmarkerade fält som är relevanta för den aktuella anläggningen. Alla gröna fält behöver därmed inte vara ifyllda. Informationen som läggs in ska vara på årsbasis. Var uppmärksam på vilka enheter data efterfrågas i!
6. Förbrukning av kolkällor - endast avloppsreningsverk
Ange mängden kolkällor som förbrukas vid anläggningen per år. Alla gröna fält behöver inte vara ifyllda. Ange information om transportdistans från producent till anläggning samt drivmedel som används under transporten. Om du inte vet avståndet, lämna då kvar det förifyllda transportavståndet. Om du inte vet vilket bränsle som används, välj diesel i rullistan. I raden längst ned ("Annan") kan ni lägga in en egen emissionsfaktor från leverantör.
| Kolkälla | Förbrukad mängd [ton/år] | Transportdistans lastbil [km] | Drivmedel lastbil (diesel eller fossilfritt) | Emissionsfaktor kolkälla produktion [kg CO2 e/ton] | Emissionsfaktor kolkälla respiration [kg CO2 e/ton] | Emissionsfaktor transport [kg CO2 e/tonkm]
| Metanol, fossil |  | 300 |  | 607 | 1375 | 0.07
| Metanol, biobaserad |  | 300 |  | 760 | 0 | 0.07
| Etanol, fossil |  | 300 |  | 1180 | 1913 | 0.07
| Etanol, biobaserad |  | 300 |  | 543 | 0 | 0.07
| Sekundol/isopropanol |  | 300 |  | 1910 | 2200 | 0.07
| Brenntaplus |  | 300 |  | 342 | 0 | 0.07
| Annan |  | 300 |  |  |  | 0.07
| Annan |  | 300 |  |  |  | 0.07
7. Förbrukning av fällningskemikalier - för avloppsreningsverk och vattenverk
Ange mängden fällningskemikalier som förbrukas vid anläggningen per år. Alla gröna fält behöver inte vara ifyllda. Ange information om transportdistans från producent till anläggning samt drivmedel som används under transporten. Om du inte vet avståndet, lämna då kvar det förifyllda transportavståndet. Om du inte vet vilket bränsle som används, välj diesel i rullistan.
| Fällningskemikalie | Förbrukad mängd [ton/år] | Transportdistans lastbil [km] | Drivmedel lastbil (diesel eller fossilfritt) | Emissionsfaktor kemikalie [kg CO2 e/ton] | Emissionsfaktor [kg CO2 e/tonkm]
| Järnklorid (PIX-111) |  | 300 |  | 136 | 0.07
| Järnklorid (Plusjärn S 314) |  | 300 |  | 140 | 0.07
| Järnsulfat (tvåvärd, t.ex. Quickfloc) |  | 300 |  | 132 | 0.07
| Järnsulfat (PIX-113) |  | 300 |  | 108 | 0.07
| Järnkloridsulfat (PIX-118) |  | 300 |  | 86 | 0.07
| Aluminiumjärnklorid (Ekomix 1091) |  | 300 |  | 246 | 0.07
| Aluminiumsulfat (ALG) |  | 300 |  | 294 | 0.07
| PAC (Ekoflock 54) |  | 300 |  | 156 | 0.07
| PAC (Ekoflock 70) |  | 300 |  | 202 | 0.07
| PAC (Ekoflock 75) |  | 300 |  | 216 | 0.07
| PAC (Ekoflock 90, 91, 92) |  | 300 |  | 259 | 0.07
| PAC (Ekoflock 96) |  | 300 |  | 277 | 0.07
| PAC (Pluspac S 1465) |  | 300 |  | 209 | 0.07
| PAC (PAX-15) |  | 300 |  | 215 | 0.07
| PAC (PAX-215) |  | 300 |  | 61 | 0.07
| PAC (PAX-XL60) |  | 300 |  | 215 | 0.07
| PAC (PAX-XL260) |  | 300 |  | 60 | 0.07
| PAC (PAX-XL100) |  | 300 |  | 267 | 0.07
| Annan |  | 300 |  |  | 0.07
| Annan |  | 300 |  |  | 0.07
8. Förbrukning av polymerer - för avloppsreningsverk och vattenverk
Ange mängden polymer som förbrukas vid anläggningen per år. Kemikalier anges som 100% koncentration om inget annat anges. Alla gröna fält behöver inte vara ifyllda. Ange information om transportdistans från producent till anläggning samt drivmedel som används under transporten. Om du inte vet avståndet, lämna då kvar det förifyllda transportavståndet. Om du inte vet vilket bränsle som används, välj diesel i rullistan.
| Polymer | Förbrukad mängd [ton/år] | Transportdistans lastbil [km] | Drivmedel lastbil (diesel eller fossilfritt) | Emissionsfaktor kemikalie [kg CO2 e/ton] | Emissionsfaktor [kg CO2 e/tonkm]
| Polyakrylamid (fast produkt) |  | 300 |  | 3200 | 0.07
| Annan |  | 300 |  |  | 0.07
| Annan |  | 300 |  |  | 0.07
9. Förbrukning av övriga kemikalier - för avloppsreningsverk och vattenverk
Ange mängden övriga kemikalier som förbrukas vid anläggningen per år. Alla kemikalier anges som 100% koncentration om inget annat anges. Alla gröna fält behöver inte vara ifyllda. Ange information om transportdistans från producent till anläggning samt drivmedel som används under transporten, enkel sträcka. Om du inte vet avståndet, lämna då kvar det förifyllda transportavståndet. Om du inte vet vilket bränsle som används, lämna fältet blankt eller välj diesel i rullistan.
|  | Vattenförbrukning hos ARV | Förbrukad mängd [m3/år] | Emissionsfaktor [kg CO2 e/m3]
Dricksvatten (för avloppsreningsverk)*
* Ange emissionsfaktorn för producerat dricksvatten från den lokala leverantören. För dricksvattenverk blir den resulterande emissionsfaktorn noll p.g.a. internt flöde.
| Kemikalier | Förbrukad mängd [ton/år] | Transportdistans lastbil [km] | Drivmedel lastbil (diesel eller fossilfritt) | Emissionsfaktor kemikalie [kg CO2 e/ton] | Emissionsfaktor [kg CO2 e/tonkm]
| Aktivt kol, fossilt ursprung |  | 300 |  | 7000 | 0.07
| Aktivt kol, reaktiverat |  | 300 |  | 2000 | 0.07
| Sand |  | 300 |  | 6 | 0.07
| Bränd kalk (CaO) |  | 300 |  | 1200 | 0.07
| Släckt kalk (Ca(OH)2) |  | 300 |  | 900 | 0.07
| Kalksten (CaCO3) |  | 300 |  | 44 | 0.07
| Natriumhydroxid (50 %) |  | 300 |  | 330 | 0.07
| Klor |  | 300 |  | 710 | 0.07
| Natriumhypoklorit (50%) |  | 300 |  | 320 | 0.07
| Väteperoxid (49%) |  | 300 |  | 530 | 0.07
| Svavelsyra (96%) |  | 300 |  | 200 | 0.07
| Saltsyra (32%) |  | 300 |  | 120 | 0.07
| Salpetersyra (60%) |  | 300 |  | 450 | 0.07
| Ammoniumsulfat |  | 300 |  | 600 | 0.07
| Syrgas |  | 300 |  | 100 | 0.07
| Natriumsilikat |  | 300 |  | 960 | 0.07
| Natriumkarbonat |  | 300 |  | 1400 | 0.07
| Koldioxid |  | 300 |  | 620 | 0.07
| Natriumbisulfit |  | 300 |  | 1100 | 0.07
| Citronsyra |  | 300 |  | 2700 | 0.07
| Kalciumnitrat |  | 300 |  | 1600 | 0.07
| Annan |  | 300 |  |  | 0.07
| Annan |  | 300 |  |  | 0.07
| Annan |  | 300 |  |  | 0.07
| Annan |  | 300 |  |  | 0.07
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | Annan | 0 | #VALUE!

## Nyttor från biprodukter
Frivillig rapporteringsflik
Lägg in information om återvunna restprodukter för den aktuella anläggningen i de gröna fälten. Alla gröna fält behöver inte vara ifyllda. Informationen som läggs in ska vara på årsbasis. Den beräknade potentiella klimatnyttan ska inte adderas till resultatet i föregående flikar.
Beräknad potentiell klimatnytta för det aktuella året
| TOTAL [ton CO2 e per år] | El, värme och bränslen [ton CO2 e per år] | Avloppsslam [ton CO2 e per år] | Dricksvattenverk [ton CO2 e per år] |  | Nyttor i förhållande till totala klimatpåverkan [%]
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | Lägg in data i indataflikarna
El, värme och bränslen
Potentiella klimatnyttor uppstår vid uppgradering av biogas samt vid försäljning av överskottsel och -värme från biogaspanna, värmeväxling från avloppsledningar, egna elproduktionsanläggningar. Ange mängd uppgraderad gas som matas ut på nät eller på flak, samt ange de mängder el och värme som säljs till nätet under det aktuella året.
| Hanteringsmetod | Årsvolymer [MWh] | Emissionsfaktor undviken produktion [kg CO2 e/MWh] | Specifikation | Kvalitetsfaktor | Potentiell klimatnytta [kg CO2 e/år]
| Producerat fordonsbränsle |  | 338 | Uppgraderad biogas ersätter fossilt drivmedel. | 1 | 0
| Överskottsel såld på nätet |  | 468 | Såld el till nätet ersätter nordisk residualmix. | 1 | 0
| Överskottsvärme såld till industri eller hushåll* |  |  | Såld värme ersätter lokal fjärrvärmemix. | 1 | 0
| Värme från förbränning av slam och rens* | 0 |  | Såld värme ersätter lokal fjärrvärmemix. | 1 | 0
| Annan |  |  |  |  | 0
* Lägg in det lokala fjärrvärmenätets miljöpåverkan från filen "Fjärrvärmes lokala miljövärden 20XX". Observera att (g CO2 e/kWh) = (kg CO2 e/MWh). Summera ihop fältet Förbränning och Transport och produktion av bränslen.
Avloppsslam
Potentiella klimatnyttor från avloppsslam uppstår vid tillverkning av jord samt vid spridning av avloppsslam på åkermark. Ange mängd slam som går till jordtillverkning, samt ange de mängder totalkväve och totalfosfor som sprids på åkermark. Ange även slammets kolinnehåll för att beräkna potentiell klimatnytta från kolinlagring vid spridning på åkermark (ange annars VS-halt som % av TS som approximation om inte kolinnehållet är känt).
| Hanteringsmetod | Årsvolymer [ton] | Emissionsfaktor undviken produktion [kg CO2 e/ton] | Specifikation | Kvalitetsfaktor | Potentiell klimatnytta [kg CO2 e/år]
| Jordtillverkning | 0 | 1300 | Komposterat avloppsslam ersätter torv (1 m3/1 m3). | 0.1 | 0 | Baserat på vikt/volym-förhållande
| Spridning på åkermark, kväve (N) som tot-N |  | 4400 | Kväve i slam ersätter AN. | 0.3 | 0
| Spridning på åkermark, fosfor (P) som tot-P |  | 640 | Fosfor i slam ersätter TSP. | 0.7 | 0
| Annan |  |  |  |  | 0
| Hanteringsmetod | Kolinnehåll i slam [% av TS] | Mängd slam som nyttiggörs [ton/år] | Specifikation | Andel kol som antas bindas i jorden | Potentiell klimatnytta [kg CO2 e/år]
| Kolinlagring i slamgödslade jordar |  | 0 | Kol som binds i jorden beräknas som undvikna koldioxidutsläpp | 0.35 | 0
Restprodukter från vattenverk
Potentiella klimatnyttor från vattenverk uppstår vid återvinning av kalkgranuler från avhärdning av vatten. Ange mängd kalkslam som går till återvinning.
| Fraktion och hanteringsmetod | Årsvolymer [ton] | Emissionsfaktor undviken produktion [kg CO2 e/ton] | Specifikation | Kvalitetsfaktor | Potentiell klimatnytta [kg CO2 e/år]
| Kalkgranuler, återvinning | 0 | 44 | Återvunna kalkgranuler ersätter kalksten. | 1 | 0
| Annan |  |  |  |  | 0
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Resultatpresentation i tabell
Resultatpresentation
Avloppsreningsverk
|  | Kg CO2 e per m3 renat vatten |  | Kg CO2 e per kg reducerat kväve |  | Kg CO2 e per personekvivalent
|  | Ange antal kubikmeter renat vatten under tidigare flik |  | Ange mängden reducerat kväve under tidigare flik |  | Ange antalet personekvivalenter i tidigare flik
Dricksvattenverk
|  | Kg CO2 e per m3 producerat vatten |  |  |  | Kg CO2 e per m3 distribuerat vatten
|  | Ange antal kubikmeter producerat vatten i tidigare flik |  |  |  | Ange antal kubikmeter distribuerat vatten i tidigare flik
Direkta emissioner från företagsägda bilar, reservkraft och värme | Direkta emissioner av N2O | Direkta emissioner av CH4 | Direkta emissioner av CO2 från respiration av kolkälla | El-, värme- och fjärrkylaförbrukning | Indirekta emissioner från företagsägda bilar och reservkraft | Indirekta utsläpp från produktion av kemikalier | Inköpta transporter, av logistikbolag | Emissioner från restprodukter | Total klimatpåverkan
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ton CO2 e | ton CO2 e | ton CO2 e | ton CO2 e | ton CO2 e | ton CO2 e | ton CO2 e | ton CO2 e | ton CO2 e | ton CO2 e
|  | Scope 1 emissioner | Scope 2 emissioner | Scope 3 emissioner Uppströms | Scope 3 emissioner Nedströms |  | Nyttor i förhållande till totala klimatpåverkan [%]
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Lägg in data i indataflikarna
|  | ton CO2 e | ton CO2 e | ton CO2 e | ton CO2 e
Detaljerad resultatpresentation
| 1. Elförbrukning | Ledningsnät [kg CO2 e/år] | Drift [kg CO2 e/år] |  | 3. Restprodukter | Förtydligande | Restprodukter [kg CO2 e/år] | Transporter [kg CO2 e/år]
| Nordisk residualmix | 0 | 0 |  | Sand | Återvinning | 0 | 0
| Vattenkraft | 0 | 0 |  |  | Deponi | 0 | 0
| Vindkraft | 0 | 0 |  | Aktivt kol | Reaktivering* | 0 | 0
| Solkraft | 0 | 0 |  |  | Förbränning | 0 | 0
| Kärnkraft | 0 | 0 |  | Rens | Förbränning | 0 | 0
| Biogas, internt producerad | 0 | 0 |  | Avloppsslam | Behandling av orötat slam hos annat ARV** | 0 | 0
| Annan | 0 | 0 |  |  | Förbränning | 0 | 0
[6 empty] | Deponitäckning | 0 | 0
| 1. Värmeförbrukning | Värme indirekt [kg CO2 e/år] | Värme direkt [kg CO2 e/år] |  |  | Jordtillverkning | 0 | 0
| Eldningsolja | 0 | 0 |  |  | Spridning på åkermark | 0 | 0
| Naturgas/stadsgas | 0 | 0 |  | Vattenverksslam | Återvinning | 0 | 0
| Biogas, internt producerad | 0 | 0 |  |  | Deponi | 0 | 0
| Fjärrvärme, lokala miljövärden* | 0 | 0 |  | Kalkslam eller kalkpellets | Återvinning | 0 | 0
| Fjärrkyla, lokala miljövärden** | 0 | 0 |  |  | Deponi | 0 | 0
| Annan | 0 | 0
[6 empty] | 4. Rötkammare och biogas | [kg CO2 e/år]
| 2. Drivmedel | Indirekt [kg CO2 e/år] | Direkt [kg CO2 e/år] |  |  | Metanemissioner från rötkammare | 0
| Diesel MK1* | 0 | 0 |  |  | Metanemissioner från uppgradering i egen regi | 0
| Diesel MK3 | 0 | 0 |  |  | Metanemissioner från uppgradering i annans regi | 0
| Bensin MK1 | 0 | 0 |  |  | Metanemissioner från förbränning i panna | 0
| E85 | 0 | 0 |  |  | Metanemissioner från fackling | 0
| HVO100 | 0 | 0 |  |  | Metanemissioner från kallfackling | 0
| FAME100 | 0 | 0
| LNG/LBG [kg] | 0 | 0 |  |  | 5. Direkta utsläpp av N2O och CH4 | [kg CO2 e/år]
| Fordonsgas, externt producerad [kg] | 0 | 0 |  |  | Metanemissioner från vattenfas | 0
| Annan | 0 | 0 |  |  | Lustgasemissioner från vattenfas | 0
| Annan | 0 | 0 |  |  | Lustgasemissioner separat rejektvattenrening | 0
[6 empty] | Metanemissioner från slamlager | 0
[6 empty] | Lustgasemissioner från slamlager | 0
[6 empty] | Metanemissioner från recipient | 0
[6 empty] | Lustgasemissioner från recipient | 0
| 6. Kolkälla | Indirekt [kg CO2 e/år] | Direkt [kg CO2 e/år] | Transporter [kg CO2 e/år] |  | 9. Vattenförbrukning | Dricksvatten [kg CO2 e/år]
| Metanol, fossil | 0 | 0 | 0 |  | Dricksvatten (för avloppsreningsverk)* | 0
| Metanol, biobaserad | 0 | 0 | 0
| Etanol, fossil | 0 | 0 | 0 |  | 9. Övriga kemikalier | Kemikalie [kg CO2 e/år] | Transporter [kg CO2 e/år]
| Etanol, biobaserad | 0 | 0 | 0 |  | Aktivt kol, fossilt ursprung | 0 | 0
| Sekundol/isopropanol | 0 | 0 | 0 |  | Aktivt kol, reaktiverat | 0 | 0
| Brenntaplus | 0 | 0 | 0 |  | Sand | 0 | 0
| Annan | 0 | 0 | 0 |  | Bränd kalk (CaO) | 0 | 0
| Annan | 0 | 0 | 0 |  | Släckt kalk (Ca(OH)2) | 0 | 0
[6 empty] | Kalksten (CaCO3) | 0 | 0
| 7. Fällningskemikalier | Kemikalie [kg CO2 e/år] | Transporter [kg CO2 e/år] |  |  | Natriumhydroxid (50 %) | 0 | 0
| Järnklorid (PIX-111) | 0 | 0 |  |  | Klor | 0 | 0
| Järnklorid (Plusjärn S 314) | 0 | 0 |  |  | Natriumhypoklorit (50%) | 0 | 0
| Järnsulfat (tvåvärd, t.ex. Quickfloc) | 0 | 0 |  |  | Väteperoxid (49%) | 0 | 0
| Järnsulfat (PIX-113) | 0 | 0 |  |  | Svavelsyra (96%) | 0 | 0
| Järnkloridsulfat (PIX-118) | 0 | 0 |  |  | Saltsyra (32%) | 0 | 0
| Aluminiumjärnklorid (Ekomix 1091) | 0 | 0 |  |  | Salpetersyra (60%) | 0 | 0
| Aluminiumsulfat (ALG) | 0 | 0 |  |  | Ammoniumsulfat | 0 | 0
| PAC (Ekoflock 54) | 0 | 0 |  |  | Syrgas | 0 | 0
| PAC (Ekoflock 70) | 0 | 0 |  |  | Natriumsilikat | 0 | 0
| PAC (Ekoflock 75) | 0 | 0 |  |  | Natriumkarbonat | 0 | 0
| PAC (Ekoflock 90, 91, 92) | 0 | 0 |  |  | Koldioxid | 0 | 0
| PAC (Ekoflock 96) | 0 | 0 |  |  | Natriumbisulfit | 0 | 0
| PAC (Pluspac S 1465) | 0 | 0 |  |  | Citronsyra | 0 | 0
| PAC (PAX-15) | 0 | 0 |  |  | Kalciumnitrat | 0 | 0
| PAC (PAX-215) | 0 | 0 |  |  | Annan | 0 | 0
| PAC (PAX-XL60) | 0 | 0 |  |  | Annan | 0 | 0
| PAC (PAX-XL260) | 0 | 0 |  |  | Annan | 0 | 0
| PAC (PAX-XL100) | 0 | 0 |  |  | Annan | 0 | 0
| Annan | 0 | 0
| Annan | 0 | 0
| 8. Polymer | Polymer [kg CO2 e/år] | Transporter [kg CO2 e/år]
| Polyakrylamid (fast produkt) | 0 | 0
| Annan | 0 | 0
| Annan | 0 | 0
[5 empty] | Annan | 0 | #VALUE! | #VALUE!

## Resultatpresentation i graf
Resultatpresentation
Grönt = Scope 1
Gult = Scope 2
Blått = Scope 3

## Graf - Nyttor (hidden)
Potentiella klimatnyttor
Scope 1 | 0
Scope 2 | 0
Scope 3 | 0
Fordonsbränsle | 0
El och värme | 0
Avloppsslam | 0
Kalkpellets | 0

## Resultatpresentation av nyttor
Resultatpresentation av potentiella klimatnyttor
Grönt = Scope 1
Gult = Scope 2
Blått = Scope 3
Randigt = Potentiella nyttor

## Referenser
1000
Referenser
För fullständiga referenser, se den kompletterande användarmanualen.
| Elförbrukning | Källa |  |  | Restprodukter | Källa
| Nordisk residualmix | Energimarknadsinspektionen (2024) |  |  | Sand, deponi | Inert material på deponi, europeiskt medelvärde (Sphera, 2021)
| Vattenkraft | Vattenfall (2021) |  |  | Aktivt kol, förbränning | Antagande att avfallet består av 50% stenkol och ca 40% vatten. EF för stenkol från Gode et al. (2011).
| Vindkraft | Vattenfall (2019) |  |  | Rens, förbränning | Förbränning av hushållsavfall (Gode et al. 2011). Ca 10 MJ/kg energiinnehåll (Östlund, 2003).
| Solkraft | Svensk solenergi (2022) |  |  | Avloppsslam, till avfallsförbränningsanläggning | Modifierad data från Sphera, Förbränning av hushållsavfall exklusive plastfraktionen. Resterande fraktioner till stor del organiskt, papper, övrigt.
| Kärnkraft | Vattenfall (2022) |  |  | Avloppsslam, till deponitäckning | Grundestam et al. (2020)
[5 empty] | Avloppsslam, till jordtillverkning | Grundestam et al. (2020)
| Värmekälla | Källa |  |  | Avloppsslam, spridning på åkermark | Grundestam et al. (2020)
| Eldningsolja | EO1, produktion och förbränning (Gode et al. 2011) |  |  | Vattenverksslam, till deponi | Inert material på deponi, europeiskt medelvärde (Sphera, 2021)
| Naturgas | Naturgas, produktion och förbränning (Gode et al. 2011) |  |  | Kalkslam, till deponi | Inert material på deponi, europeiskt medelvärde (Sphera, 2021)
| Fjärrvärme | Energiföretagen (2022)
[5 empty] | Rötkammare och biogas | Källa
| Drivmedelstyp | Källa |  |  | Biogas, till uppgradering | Magnusson & Yngvesson (2023)
| Diesel MK1* | Energimyndigheten (2023, 2024) |  |  | Biogas, till förbränning i panna | Brown et al (2010)
| Diesel MK3 | Energimyndigheten (2023, 2024) |  |  | Biogas, varmfackling | IPCC (2019)
| Bensin MK1 | Energimyndigheten (2023, 2024)
| E85 | Energimyndigheten (2024)
| HVO100 | Energimyndigheten (2024)
| FAME100 | Energimyndigheten (2024)
| LNG/LBG | Energimyndigheten (2024)
| Fordonsgas | Energimyndigheten (2024)
| Kolkällor | Källa |  |  | Övriga kemikalier | Källa
| Metanol, fossil | Metanolproduktion, globalt medelvärde (Ecoinvent, 2021) |  |  | Aktivt kol, fossilt ursprung | Aktivt kol, från stenkol (Hoyer et al. 2022)
| Metanol, biobaserad | Arom Dekor (2020) |  |  | Aktivt kol, reaktiverat | Reaktivering av förbrukat aktivt kol (Hoyer et al. 2022)
| Etanol, fossil | Etanol, som biprodukt från etylenproduktion, europeiskt medelvärde (Ecoinvent, 2021) |  |  | Sand | Sand eller finmald aggregat (NCC, 2022)
| Etanol, biobaserad | Etanolproduktion från trä, svenskt medelvärde (Ecoinvent, 2021) |  |  | Bränd kalk (CaO) | Bränd kalk, tyskt medelvärde (Sphera, 2021)
| Sekundol/isopropanol | Produktion av isopropanol, europeiskt medelvärde (Ecoinvent, 2021) |  |  | Släckt kalk (Ca(OH)2) | Kalciumhydroxid, tyskt medelvärde (Sphera, 2021)
| Brenntaplus | Brenntag (2023) |  |  | Kalksten (CaCO3) | GCC fine (malen kalksten) (CCA, 2021)
| Emissioner från respiration | Beräkningar enligt verktyg från VA-teknik Södra (2021) |  |  | Natriumhydroxid (50 %) | Produktionsmix av natriumhydroxid (50%), europeiskt medelvärde (Euro Chlor, 2022)
[5 empty] | Klor | Klorgas, europeiskt medelvärde (Euro Chlor, 2022)
| Fällningskemikalier | Källa |  |  | Natriumhypoklorit (50%) | Natriumhypoklorit (50%), europeiskt medelvärde (Euro Chlor, 2022)
| Järnklorid (PIX-111) | Kemira (2024) |  |  | Väteperoxid (49%) | Väteperoxid (49% H2O2) (Nouryon, 2023)
| Järnklorid (Plusjärn S 314) | Feralco (2024) |  |  | Svavelsyra (96%) | Produktionsmix av svavelsyra (96%) (INCOPA, 2023)
| Järnsulfat (tvåvärd, t.ex. Quickfloc) | INCOPA (2023) |  |  | Saltsyra (32%) | Produktionsmix av saltsyra (32%) (INCOPA, 2023)
| Järnsulfat (PIX-113) | Kemira (2024) |  |  | Salpetersyra (60%) | Salpetersyra (60% HNO3), europeiskt medelvärde (Fertilizers Europe, 2011)
| Järnkloridsulfat (PIX-118) | Kemira (2024) |  |  | Ammoniumsulfat | Ammoniumsulfat (biprodukt från Caprolactamproduktion), tyskt medelvärde (Sphera, 2021)
| Aluminiumjärnklorid (Ekomix 1091) | Feralco (2024) |  |  | Syrgas | Syrgas, europeiskt medelvärde (Sphera, 2021)
| Aluminiumsulfat (ALG) | Kemira (2024) |  |  | Natriumsilikat | Natriumsilikat, europeiskt medelvärde (Ecoinvent, 2021)
| PAC (Ekoflock 54) | Feralco (2024) |  |  | Natriumkarbonat | Natriumkarbonat (Na2CO3), europeiskt medelvärde (Sphera, 2021)
| PAC (Ekoflock 70) | Feralco (2024) |  |  | Koldioxid | Koldioxid, tyskt medelvärde (Sphera, 2021)
| PAC (Ekoflock 75) | Feralco (2024) |  |  | Natriumbisulfit | Natriumbisulfit, europeiskt medelvärde (Ecoinvent, 2021)
| PAC (Ekoflock 90, 91, 92) | Feralco (2024) |  |  | Citronsyra | Citronsyra, europeiskt medelvärde (Ecoinvent, 2021)
| PAC (Ekoflock 96) | Feralco (2024) |  |  | Kalciumnitrat | Kalciumnitrat, globalt medelvärde (Ecoinvent, 2021)
| PAC (Pluspac S 1465) | Feralco (2024)
| PAC (PAX-15) | Kemira (2024)
| PAC (PAX-215) | Kemira (2024)
| PAC (PAX-XL60) | Kemira (2024)
| PAC (PAX-XL260) | Kemira (2024)
| PAC (PAX-XL100) | Kemira (2024)
| Polymer | Källa
| Polyakrylamid | Produktion av polyakrylamid, globalt medelvärde (Ecoinvent, 2021)
| Potentiella klimatnyttor | Källa |  |  | Transporter | Källa
| Bränsle | Fossil motsvarighet till biodrivmedel på 94 g CO2e/MJ (EU-direktiv 2018/2001) |  |  | Lastbil, dieseldriven | NTM (2020)
| El | Energimarknadsinspektionen (2024) |  |  | Lastbil, HVO | Energimyndigheten (2024)
| Värme | Energiföretagen (2022)
| Jord | Torv för odlingssyfte, globalt medelvärde (Ecoinvent, 2021)
| Handelsgödsel, kväve | Ammoniumnitrat, europeiskt medelvärde (Ecoinvent, 2021)
| Handelsgödsel, fosfor | Trippelsuperfosfat, europeiskt medelvärde (Ecoinvent, 2021)
| Kvalitetsfaktor, kväve i slam | Svanström et al. (2016)
| Kvalitetsfaktor, fosfor i slam | Svanström et al. (2016)
| Kolinlagring i slamgödslade jordar | Börjesson (2021)
| Kalk | GCC fine (malen kalksten) (CCA, 2021)
Emissionsfaktorer för beräkning av uppskattade emissioner
| Direkta utsläpp | Valt värde | Enhet | Källa
| Metan från vattenfas | 0.0027 | kg CH4/kg inkommande COD | Gustavsson & Tumlin (2013)
| Lustgas från biologisk rening | 0.0157 | kg N2O/kg N denitrifierat | Foley et al. (2010b) och Foley et al. (2008)
| Lustgas från nitrifikation | 0.0628 | kg N2O/kg N denitrifierat | Stenström et al (2017), SVU-rapport 2017-11
| Lustgas från nitritation | 0.02669 | kg N2O/kg N denitrifierat | Stenström et al (2017), SVU-rapport 2017-11
| Densitet biogas | 1.1 | kg/Nm3 | SGC (2012)
| Metan från rötkammare och slambehandling | 2.3 | % | Magnusson & Yngvesson (2023)
| Metan från hygienisering av slam | 27 | kg CH4/ton TS slam | Nilsson Påledal et al. (2020)
| Metanemissioner från recipient | 0.068 | kg CH4/kg utgående BOD | IPCC (2019)
| Lustgasemissioner från recipient | 0.005 | kg N2O/kg N i utgående vatten | IPCC (2019)
| Värmevärde avloppsslam | 2800 | MJ/ton | Östlund (2003)
| Värmevärde rens | 10000 | MJ/ton | Antagande att rens kan jämföras med genomsnittligt hushållsavfall, värde från Östlund (2003)
| Verkningsgrad, värmeåtervinning från slam och rens | 0.8 | - | Östlund (2003)
Karaktäriseringsfaktorer från IPCC AR6
| Koldioxid (fossilt ursprung) | 1 | kg CO2-ekvivalenter
| Metan (biogent ursprung) | 27 | kg CO2-ekvivalenter
| Lustgas | 273 | kg CO2-ekvivalenter

## Anteckningar
Egna anteckningar
Här kan ni lägga in era egna anteckningar och kommentarer till beräkningarna för enklare uppföljning.

## Information till rullistor (hidden)
Diesel
Fossilfritt