## Blad1
| Betongkonstruktion | Tak/takavvattning | Ytskikt | Rörsystem | Pumpar | Provtagning | VVS | El- och styrsystem | Reservkraft | Arbetsmiljö | Dokumentation | Σ DELSUMMA | Vattenkvalitet |  |  |  |  | Systemvärde | Σ TOTALSUMMA
Parameter
[13 empty] | Pcb | Luftfilter | Vattenlås | Spalter | Inv. takavlopp
Reservoar
A | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
B | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
C | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
D | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
E | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
F | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
G | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
H | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
I | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
J | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
K | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Viktfaktor | 10 | 5 | 0.5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2
Tillståndsbedömning: 0-3 poäng
3 | Bristfällig funktion/skick vid inspektionstillfället. Åtgärdas snarast.
2 | Bristfällig funktion/skick. Åtgärd inom 10 år.
1 | Bristfällig funktion/skick. Åtgärd inom 15 år.
0 | Tillfredsställande funktion/skick. Ingen åtgärd före 2040.