## Indata
Beräkning av regnintensiteter med Z-värden (Dahlström 1979). Ange Z-värde, återkomsttid och varaktighet | Z-värde | Återkomsttid månader | Varaktighet timmar | Regnintensitet l/s ha | Ändra i gula fält!
| 18 | 60 | 35 | 4.0627
Använd Dahlström 2010
för varaktigheter < 24 timmar.
Detta EXCEL-exempel har utarbetats av Gilbert Svensson, SP Urban Water Management, och kan laddas ned utan kostnad från Svenskt Vattens hemsida.
Underlaget i form av ekvationer och parametrar mm redovisas i Svenskt Vatten Publikation 110 ”Avledning av dag-, drän och spillvatten”.
Eventuella frågor besvaras av Gilbert Svensson. (gilbert.svensson@sp.se eller gilbert.l.svensson@tele2.se).
OBSERVERA All tillämpning av dessa EXCEL-exempel sker helt på eget ansvar, inklusive bedömning av resultatens rimlighet. Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter eller felaktig användning av dessa exempel.
P110 utgavs januari 2016 och kan beställas via Vattenbokhandeln på denna hemsida.

## Tabell_regnintensiteter
Beräkning av regnintensiteter med Z-värden. |  | Z-värde | Återkomsttid månader
|  | 18 | 60
tregn (timmar) | iregn (l/s ha) | iregn (mm/h) | Volym (mm)
1 | 52.4911 | 18.8817 | 18.8817
2 | 31.8859 | 11.4697 | 22.9395
4 | 19.3628 | 6.965 | 27.8602
6 | 14.4616 | 5.202 | 31.2122
12 | 8.7803 | 3.1584 | 37.9007
24 | 5.3307 | 1.9175 | 46.0206
36 | 3.9811 | 1.4321 | 51.5541
48 | 3.2363 | 1.1641 | 55.879
60 | 2.756 | 0.99137 | 59.482
72 | 2.417 | 0.86941 | 62.5975
84 | 2.1631 | 0.77808 | 65.3586
96 | 1.9648 | 0.70676 | 67.8487