## Beskrivning
1. Räkna ut ansluten hårdgjord areal (hared ).
2. Uppskatta rinntiden (min).
3. Bestäm tillåten avtappning (l/s).
4. Beräkna specifik avtappning (l/s hared)
5. Bestäm dimensionerande återkomsttid (månader)
6. Bestäm eventuell klimatfaktor.
7. Beräkna erforderlig magasinsvolym för olika regnvaraktigheter.

## Specifik magasinsvolym
Avtappning l/s hared | Rinntid minuter | Klimat-faktor | Återkomsttid månader | Reducerad area, hared | Magasinsberäkning mht rinntid | 1. Räkna ut ansluten reducerad areal (hared ). | 4. Beräkna specifik avtappning (l/s hared)
10 | 10 | 1.2 | 120 | 2 | Inmatning av data i gula fält. | 2. Uppskatta rinntiden (min). | 5. Bestäm dimensionerande återkomsttid (mån).
[5 empty] | Regnintensiteter enligt Dahlström 2010 | 3. Bestäm tillåten avtappning (l/s). | 6. Bestäm klimatfaktor
Specifik volym m3 hared | 302.2466 | Erforderlig magasins- volym, m3 |  | 604.4932 | Läs av specifik magasinsvolym i gröna fältet |  | 7. Läs av erforderlig magasinsvolym
tregn | iregn | V
10 | 273.5508 | 152.3498
15 | 216.7298 | 180.3337
20 | 181.25 | 199.831
25 | 156.8252 | 214.6204
30 | 138.8735 | 226.4043
35 | 125.0565 | 236.0985
40 | 114.0531 | 244.2536
45 | 105.0577 | 251.2268
50 | 97.5494 | 257.2633
55 | 91.1759 | 262.5387
60 | 85.6897 | 267.1832
65 | 80.9114 | 271.2961
70 | 76.7078 | 274.9549
75 | 72.9775 | 278.221
80 | 69.6422 | 281.1442
85 | 66.6402 | 283.7654
90 | 63.9222 | 286.1184
95 | 61.4483 | 288.2318
100 | 59.186 | 290.1295
105 | 57.1082 | 291.8323
110 | 55.1926 | 293.358
115 | 53.4201 | 294.7219
120 | 51.7748 | 295.9377
125 | 50.2431 | 297.0171
130 | 48.813 | 297.9707
135 | 47.4746 | 298.8078
140 | 46.2189 | 299.5366
145 | 45.0382 | 300.1647
150 | 43.9259 | 300.6987
155 | 42.8758 | 301.1446
160 | 41.8829 | 301.508
165 | 40.9423 | 301.7938
170 | 40.0499 | 302.0066
175 | 39.2019 | 302.1505
180 | 38.3951 | 302.2294
185 | 37.6263 | 302.2466
190 | 36.8929 | 302.2055
195 | 36.1924 | 302.1089
200 | 35.5226 | 301.9597
205 | 34.8813 | 301.7604
210 | 34.2669 | 301.5134
215 | 33.6775 | 301.2208
220 | 33.1116 | 300.8848
225 | 32.5678 | 300.5071
230 | 32.0447 | 300.0897
235 | 31.5413 | 299.6341
240 | 31.0563 | 299.1421
245 | 30.5887 | 298.6149
250 | 30.1375 | 298.0541
255 | 29.702 | 297.4609
260 | 29.2812 | 296.8365
265 | 28.8745 | 296.1822
270 | 28.481 | 295.499
275 | 28.1002 | 294.788
280 | 27.7313 | 294.0501
285 | 27.3739 | 293.2862
290 | 27.0274 | 292.4973
295 | 26.6913 | 291.6842
300 | 26.3651 | 290.8477
305 | 26.0484 | 289.9885
310 | 25.7407 | 289.1074
315 | 25.4416 | 288.205
320 | 25.1509 | 287.282
325 | 24.868 | 286.3391
330 | 24.5928 | 285.3767
335 | 24.3248 | 284.3956
340 | 24.0639 | 283.3962
345 | 23.8096 | 282.3791
350 | 23.5618 | 281.3447
355 | 23.3202 | 280.2935
360 | 23.0846 | 279.2261
365 | 22.8547 | 278.1428
370 | 22.6303 | 277.044
375 | 22.4112 | 275.9303
380 | 22.1973 | 274.8018
385 | 21.9883 | 273.6591
390 | 21.7841 | 272.5025
395 | 21.5845 | 271.3323
400 | 21.3893 | 270.1489
405 | 21.1984 | 268.9525
410 | 21.0117 | 267.7436
415 | 20.829 | 266.5223
420 | 20.6501 | 265.2891
425 | 20.475 | 264.0441
430 | 20.3036 | 262.7876
435 | 20.1356 | 261.5199
440 | 19.9711 | 260.2413
445 | 19.8099 | 258.9519
450 | 19.6518 | 257.6521
455 | 19.4969 | 256.342
460 | 19.3449 | 255.0218
465 | 19.1959 | 253.6919
470 | 19.0497 | 252.3523
475 | 18.9063 | 251.0032
480 | 18.7655 | 249.645
485 | 18.6274 | 248.2777
490 | 18.4917 | 246.9015
495 | 18.3585 | 245.5167
500 | 18.2277 | 244.1233
505 | 18.0992 | 242.7216
510 | 17.973 | 241.3117
515 | 17.8489 | 239.8938
520 | 17.727 | 238.468
525 | 17.6072 | 237.0344
530 | 17.4894 | 235.5933
535 | 17.3736 | 234.1446
540 | 17.2596 | 232.6887
545 | 17.1476 | 231.2256
550 | 17.0374 | 229.7554
555 | 16.929 | 228.2783
560 | 16.8223 | 226.7944
565 | 16.7172 | 225.3038
570 | 16.6139 | 223.8066
575 | 16.5122 | 222.303
580 | 16.412 | 220.7929
585 | 16.3134 | 219.2767
590 | 16.2162 | 217.7543
595 | 16.1206 | 216.2258
600 | 16.0263 | 214.6914
605 | 15.9335 | 213.1511
610 | 15.842 | 211.6051
615 | 15.7519 | 210.0534
620 | 15.6631 | 208.4962
625 | 15.5755 | 206.9334
630 | 15.4892 | 205.3653
635 | 15.4041 | 203.7918
640 | 15.3202 | 202.2131
645 | 15.2375 | 200.6292
650 | 15.1559 | 199.0402
655 | 15.0755 | 197.4463
660 | 14.9961 | 195.8474
665 | 14.9178 | 194.2436
670 | 14.8406 | 192.635
675 | 14.7644 | 191.0218
680 | 14.6892 | 189.4039
685 | 14.615 | 187.7814
690 | 14.5417 | 186.1543
695 | 14.4695 | 184.5229
700 | 14.3981 | 182.887
705 | 14.3276 | 181.2468
710 | 14.2581 | 179.6023
715 | 14.1894 | 177.9536
720 | 14.1216 | 176.3008
725 | 14.0546 | 174.6438
730 | 13.9884 | 172.9828
735 | 13.9231 | 171.3178
740 | 13.8585 | 169.6489
745 | 13.7948 | 167.9761
750 | 13.7318 | 166.2994
755 | 13.6695 | 164.6189
760 | 13.608 | 162.9347
765 | 13.5472 | 161.2469
770 | 13.4872 | 159.5553
775 | 13.4278 | 157.8602
780 | 13.3691 | 156.1615
785 | 13.3111 | 154.4593
790 | 13.2537 | 152.7537
795 | 13.197 | 151.0446
800 | 13.141 | 149.3321
805 | 13.0855 | 147.6163
810 | 13.0307 | 145.8972
815 | 12.9765 | 144.1749
820 | 12.9229 | 142.4493
825 | 12.8699 | 140.7205
830 | 12.8174 | 138.9886
835 | 12.7655 | 137.2536
840 | 12.7142 | 135.5155
845 | 12.6634 | 133.7743
850 | 12.6132 | 132.0302
855 | 12.5635 | 130.2831
860 | 12.5143 | 128.533
865 | 12.4656 | 126.7801
870 | 12.4175 | 125.0242
875 | 12.3698 | 123.2656
880 | 12.3226 | 121.5041
885 | 12.2759 | 119.7399
890 | 12.2297 | 117.9729
895 | 12.184 | 116.2032
900 | 12.1387 | 114.4308
905 | 12.0938 | 112.6558
910 | 12.0494 | 110.8781
915 | 12.0055 | 109.0978
920 | 11.9619 | 107.315
925 | 11.9188 | 105.5296
930 | 11.8762 | 103.7417
935 | 11.8339 | 101.9513
940 | 11.792 | 100.1584
945 | 11.7506 | 98.3631
950 | 11.7095 | 96.5654
955 | 11.6688 | 94.7652
960 | 11.6285 | 92.9628
965 | 11.5886 | 91.1579
970 | 11.5491 | 89.3508
975 | 11.5099 | 87.5413
980 | 11.4711 | 85.7296
985 | 11.4326 | 83.9156
990 | 11.3945 | 82.0994
995 | 11.3567 | 80.281
1000 | 11.3193 | 78.4604
1005 | 11.2822 | 76.6377
1010 | 11.2455 | 74.8128
1015 | 11.2091 | 72.9857
1020 | 11.173 | 71.1566
1025 | 11.1372 | 69.3254
1030 | 11.1017 | 67.4921
1035 | 11.0666 | 65.6568
1040 | 11.0317 | 63.8195
1045 | 10.9972 | 61.9801
1050 | 10.9629 | 60.1388
1055 | 10.929 | 58.2955
1060 | 10.8953 | 56.4502
1065 | 10.862 | 54.603
1070 | 10.8289 | 52.7539
1075 | 10.7961 | 50.9029
1080 | 10.7635 | 49.0501
1085 | 10.7312 | 47.1953
1090 | 10.6992 | 45.3387
1095 | 10.6675 | 43.4803
1100 | 10.636 | 41.62
1105 | 10.6048 | 39.758
1110 | 10.5739 | 37.8942
1115 | 10.5432 | 36.0286
1120 | 10.5127 | 34.1613
1125 | 10.4825 | 32.2922
1130 | 10.4525 | 30.4214
1135 | 10.4228 | 28.5489
1140 | 10.3933 | 26.6747
1145 | 10.364 | 24.7988
1150 | 10.335 | 22.9213
1155 | 10.3062 | 21.0421
1160 | 10.2776 | 19.1612
1165 | 10.2493 | 17.2788
1170 | 10.2211 | 15.3947
1175 | 10.1932 | 13.5091
1180 | 10.1655 | 11.6218
1185 | 10.138 | 9.733
1190 | 10.1108 | 7.8427
1195 | 10.0837 | 5.9508
1200 | 10.0568 | 4.0573
1205 | 10.0302 | 2.1624
1210 | 10.0037 | 0.2659
1215 | 9.9774 | -1.6321
1220 | 9.9514 | -3.5315
1225 | 9.9255 | -5.4324
1230 | 9.8998 | -7.3348
1235 | 9.8743 | -9.2386
1240 | 9.849 | -11.1439
1245 | 9.8239 | -13.0505
1250 | 9.7989 | -14.9586
1255 | 9.7741 | -16.8681
1260 | 9.7496 | -18.779
1265 | 9.7252 | -20.6913
1270 | 9.7009 | -22.605
1275 | 9.6769 | -24.52
1280 | 9.653 | -26.4363
1285 | 9.6292 | -28.354
1290 | 9.6057 | -30.2731
1295 | 9.5823 | -32.1934
1300 | 9.5591 | -34.1151
1305 | 9.536 | -36.038
1310 | 9.5131 | -37.9623
1315 | 9.4904 | -39.8878
1320 | 9.4678 | -41.8146
1325 | 9.4453 | -43.7427
1330 | 9.4231 | -45.672
1335 | 9.4009 | -47.6026
1340 | 9.379 | -49.5343
1345 | 9.3571 | -51.4674
1350 | 9.3354 | -53.4016
1355 | 9.3139 | -55.3371
1360 | 9.2925 | -57.2737
1365 | 9.2713 | -59.2116
1370 | 9.2502 | -61.1506
1375 | 9.2292 | -63.0908
1380 | 9.2084 | -65.0322
1385 | 9.1877 | -66.9747
1390 | 9.1671 | -68.9184
1395 | 9.1467 | -70.8632
1400 | 9.1264 | -72.8091
1405 | 9.1062 | -74.7562
1410 | 9.0862 | -76.7044
1415 | 9.0663 | -78.6537
1420 | 9.0465 | -80.6041
1425 | 9.0269 | -82.5556
1430 | 9.0073 | -84.5082
1435 | 8.988 | -86.4619
1440 | 8.9687 | -88.4166
Detta EXCEL-exempel har utarbetats av Gilbert Svensson, SP Urban Water Management, och kan laddas ned utan kostnad från Svenskt Vattens hemsida.
Underlaget i form av ekvationer och parametrar mm redovisas i Svenskt Vatten Publikation 110 ”Avledning av dag-, drän och spillvatten”.
Eventuella frågor besvaras av Gilbert Svensson. (gilbert.svensson@sp.se eller gilbert.l.svensson@telia.com).
OBSERVERA All tillämpning av dessa EXCEL-exempel sker helt på eget ansvar, inklusive bedömning av resultatens rimlighet. Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter eller felaktig användning av dessa exempel.
P110 utgavs januari 2016 och kan beställas via Vattenbokhandeln på denna hemsida.